## 1.1 A.3 投标总价封面
A.3 投标总价封面
| 皖垦种业公司史河路办公场所装修项目 |  |  |  |  | 工程
投标总价
投 标 人：
（单位盖章）
年 月 日

## 1.2 B.3 投标总价扉页
B.3 投标总价扉页
投标总价
招 标 人：
工 程 名 称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
年 月 日
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
[5 empty] | 时 间： | 年 月 日

## 1.3 D.1 建设项目投标报价汇总表
D.1 建设项目投标报价汇总表
工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1
年 月 日
合计
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 定额人工费
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费 |  |  | 年 月 日
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 门头外立面
1 | 1.1 | 门头龙骨及饰面拆除 | 1、拆除的基层类型：拆除装饰面层及龙骨 2、拆除垃圾装车外运 | m2 |  | 15.000
2 | 1.2 | 门头龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格：40*40镀锌钢管 2、装配尺寸、间距：外立面高度约1.2米，深度约0.2米 | kg |  | 624.770
3 | 1.3 | 门头铝塑板装饰 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：4厚双面铝塑板（红色） | m2 |  | 15.000
4 | 1.4 | 门头顶面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：单层4厚SBS防水 | m2 |  | 4.500
5 | 1.5 | 发光字安装 |  | 个 |  | 14.000
6 | 1.6 | 外脚手架 | 1、搭设方式：钢管脚手架 | m2 |  | 36.000
分部小计
| 2 | 一楼
7 | 2.1 | 一层大厅木雕花、软膜灯箱拆除 | 1、一层大厅木雕花、软膜灯箱拆除 2、垃圾外运 | 年 月 日 |  | 1.000
8 | 2.2 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨 2、15mm阻燃板基层 3、12厚耐火石膏板饰面 4、自粘带贴缝 | m2 |  | 7.000
9 | 2.3 | 抹灰面油漆 | 1、过道、办公室墙板上沿彩色乳胶漆改白色（小面积） | m2 |  | 49.500
10 | 2.4 | 抹灰面油漆 | 墙顶面乳胶漆修补、改色（大面积） | m2 |  | 177.000
11 | 2.5 | 点光源灯具拆除 | 1、名称：筒灯射灯 | 套 |  | 175.000
12 | 2.6 | 装饰灯 | 1、开孔75mm 2、白光筒灯安装 | 套 |  | 169.000
13 | 2.7 | 装饰灯 | 1、开孔120mm 2、白光筒灯安装 | 套 |  | 6.000
14 | 2.8 | 吸顶灯拆除 |  | 套 |  | 7.000
15 | 2.9 | 普通灯具 | 1、照明吸顶灯 | 套 |  | 7.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 2.1 | 空调风口、换气扇风口清洗 |  | 项 |  | 1.000
17 | 2.11 | 7套餐桌椅搬运 |  | 项 |  | 1.000
18 | 2.12 | 厨房设备检测 |  | 项 |  | 1.000
19 | 2.13 | 空调设备检测 |  | 项 |  | 1.000
20 | 2.14 | 监控设备检测 |  | 项 |  | 1.000
21 | 2.15 | 保洁 | 1、专业保洁一次 | m2 |  | 600.000
分部小计
| 3 | 二楼
22 | 3.1 | 大厅背景、过道石膏板隔墙拆除 | 1、大厅背景、过道石膏板隔墙拆除 2、垃圾外运 | 项 |  | 1.000
23 | 3.2 | 开孔 | 1、石膏板隔墙拆除后窗洞加固 | 个 |  | 3.000
24 | 3.3 | 铝合金窗 | 1、彩铝窗 | m2 |  | 7.600
25 | 3.4 | 抹灰面油漆 | 墙顶面乳胶漆修补、改色（大面积） | m2 |  | 400.000
26 | 3.5 | 铲除裱糊面 | 1、墙面墙纸拆除 | m2 |  | 239.000
27 | 3.6 | 墙纸裱糊 | 1、墙面贴墙纸 | m2 |  | 239.000
28 | 3.7 | 点光源灯具拆除 | 1、名称：筒灯射灯 | 套 |  | 117.000
29 | 3.8 | 装饰灯 | 1、开孔75mm 2、白光筒灯安装 | 套 |  | 31.000
30 | 3.9 | 装饰灯 | 1、开孔150mm 2、白光筒灯安装 | 套 |  | 86.000
31 | 3.1 | 吸顶灯拆除 |  | 套 |  | 10.000
32 | 3.11 | 普通灯具 | 1、照明吸顶灯 | 套 |  | 10.000
33 | 3.12 | 风扇 | 美的静音换气扇。 | 台 |  | 10.000
34 | 3.13 | 塑料通风管道 | 1、换气扇通风管道DN75波纹管 | m |  | 30.000
35 | 3.14 | 金属门 | 1、卫生间彩铝双包套双玻门 | m2 |  | 1.680
36 | 3.15 | 墙面装饰板 | 1、竹木纤维板墙群 | m2 |  | 12.600
37 | 3.16 | 窗帘 | 1、布帘37.6米，报价含轨道 | m2 |  | 112.800
38 | 3.17 | 天棚面层 | 1、茶水间集成铝板吊顶300*300含吊筋、龙骨 | m2 |  | 3.000
39 | 3.18 | 墙面装饰板 | 1、楼梯间墙面8mm厚碳晶板 | m2 |  | 12.000
40 | 3.19 | 原厨房外立面隔墙拆除及垃圾外运 |  | 项 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 3.2 | 洗涤盆 | 1、面盆下水、龙头更换 | 组 |  | 3.000
42 | 3.21 | 照明、开关、空调线路检测 |  | 项 |  | 1.000
43 | 3.22 | 监控设备检测 |  | 项 |  | 1.000
44 | 3.23 | 保洁 | 1、专业保洁一次 | m2 |  | 350.000
分部小计
| 4 | 其他
45 | 3.24 | 效果图制作 |  | 项 |  | 1.000
46 | 3.25 | 装饰垂直运输 |  | 项 |  | 1.000
47 | 3.26 | 所有办公用品及电子设施搬迁安装 |  | 项 |  | 1
分部小计

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 | 夜间施工增加费
2 | JC-02 | 二次搬运费
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费
5 | JC-05 | 工程定位复测费
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 | 临时保护设施费
8 | JC-08 | 赶工措施费
年 月 日
合 计

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称： |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费
2 | JF-02 | 文明施工费
3 | JF-03 | 安全施工费
4 | JF-04 | 临时设施费
5 | JF-05 | 环境保护税
年 月 日
合 计

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
年 月 日
合 计
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
年 月 日
合 计
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
年 月 日
合 计
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
年 月 日
合 计
说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 3.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
年 月 日
合 计

## 弱电工程
一、网络系统（有线，无线）弱电工程清单
序号 | 产品类型 | 产品型号 | 品牌 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价(¥) | 合价(¥) | 备注
1 | 路由器 | UR7208 | 新华三 | 机架式10口全千兆路由器UR7208，固化10个千兆电口，内置电源，推荐带终端数300台，推荐带宽1Gbps，内置AC功能，支持管理AP数200，支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断， | 1 | 台
2 | 核心交换 | US528S | 新华三 | 三层网管交换机，交换容量337Gbps，包转发率96Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能， | 1 | 台
3 | 汇聚交换 | US328S | 新华三 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持静态路由、端口镜像、ACL、IPV6、DHCP、划分VLAN等功能，支持小贝APP和云简平台统一管理 | 1 | 台
5 | 接入交换 | US210-HP | 新华三 | 极简管理交换机，交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps，9个10/100/1000Mbps自适应电口(其中8口支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率125W，单端口最大输出功率35W)，固化1个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能， | 3 | 台
6 | 面板AP | UAP652H | 新华三 | 1500M双频四流Wi-Fi 6千兆面板AP，1个WAN/PoE千兆上联端口，1个千兆下联端口，带机量：30~50，无线终端最大接入数为256，快网络全网管理设备最大数为32。内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层漫游， | 10 | 台 |  |  | 一层部分包间比较大用面板，房间需用面板AP
7 | 吸顶AP | UAP652 | 新华三 | 1500M双频Wi-Fi 6千兆吸顶AP，1个WAN/PoE上联端口，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层漫游，。支持 PoE供电和本地供电 | 11 | 台
8 | 光仟模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 新华三 | SFP-GE- 1310 10KM | 2 | 个
9 | 网络机柜 | YK6612 | 银凯 | 1200*600*600 主机房 | 1 | 台
10 | 网路机柜 | 12U | 银凯 | 600*450*550汇聚层用机柜 | 1 | 台
11 | 网线 | KF.X5E | 凯峰 | 超五类四对非屏蔽电缆 UTP,0.50mm | 6 | 箱 |  |  | 网络 3箱 无线 3箱
12 | 8芯光缆 | 8B1 | 凯峰 | 8芯单模光缆 | 90 | 米
13 | 终端盒 | SC | 国产 | SC8芯 满配 | 2 | 个
14 | 光仟跳线 | SC-LC | 国产 | 光仟跳线 | 2 | 对
15 | 网络配线架 | KF.E24CPJ | 凯峰 | 超五类24位RJ45插座配线架 | 2 | 台
16 | 理线架 | KF.LJ | 凯峰 | 理线架 | 4 | 台
17 | 网路面板 | KF.CM-1D | 凯峰 | 插座面板 平面亮光86型单孔含超五类模块 | 22 | 套
18 | 网络跳线 | KF.TE-0200 | 凯峰 | 网络跳线 | 40 | 根
19 | 网络水晶头 | KF.701 | 凯峰 | 超五类水晶头 | 1 | 盒
20 | 辅材 |  |  |  | 1
21 | 信息点安装 |  |  |  | 45
| 小计 | A
二、监控系统
序号 | 产品类型 | 产品型号 | 品牌 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价(¥) | 合价(¥) | 备注
1 | 摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA | 海康 | 200万高清网络录音监控摄像机 | 16 | 台
2 | 室外枪机 | DS-IPC-B12HV3-IA | 海康 | 海康威视红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 | 2 | 台
2 | 硬盘录像机 | DS-7832N-R2 | 海康 | 32路硬盘录像机 | 1 | 台
3 | 硬盘 | DS63HKVS-78 | 海康 | 6TB安防监控硬盘 | 2 | 台 |  |  | 视频保留时间20天
4 | 网线 | KF.X5E | 凯峰 | 超五类四对非屏蔽电缆 UTP,0.50mm | 2 | 箱
5 | 接入交换 | US206-P | 新华三 | 极简管理交换机，交换容量：15Gbps，包转发率：11.2Mpps，5个10/100/1000Mbps自适应电口(其中4个支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率54W，单端口最大输出功率35W)，固化1个2.5G光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能， | 1 | 台
6 | 接入交换 | US210-HP | 新华三 | 极简管理交换机，交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps，9个10/100/1000Mbps自适应电口(其中8口支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率125W，单端口最大输出功率35W)，固化1个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能， | 2 | 台
7 | 显示器 |  |  |  | 1 | 台
8 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批
9 | 信息点安装 |  |  |  | 18
| 小计 | B
三、门禁系统
1 | 网线 | KF.X5E | 凯峰 | 超五类四对非屏蔽电缆 UTP,0.50mm | 1 | 箱
2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 凯峰 |  | 1 | 卷
3 | 密码指纹锁 | VOC智能锁X9 | zkteco | 指纹.密码.钥匙.卡片 | 11 | 套 |  |  | 二层11个房间
4 | 人脸识别机 | TF580 | zkteco | 人脸识别，指纹识别，刷卡识别，密码识别 | 10 | 套 |  |  | 一层10个包间 含门铃遥控器
5 | 玻璃大门 | TF680plus | zkteco | 人脸识别，指纹识别，刷卡识别，密码识别 | 2 | 套
6 | 玻璃门 | TF680plus | zkteco | 显示屏 5英寸触摸屏 | 1 | 套 |  |  | 含门铃
7 | 信息点安装 |  |  |  | 6 |  |  |  | 含门铃
| 小计 | C
四、电话系统
1 | 4芯电话线 | KF.XT-2 | 凯峰 | 三类2对非屏蔽电话线 | 3 | 箱
2 | 程控交换机 | CDX8000-D96 | 昌德讯 | 8外线24分机实现外线共享 分机互打 | 1 | 台
3 | 电话光端机 | CDX-FT16PER/T | 昌德讯 | 16路电话+单纤单模、FC接口、传输距离0-20公里、1U机架式 | 1 | 台
4 | 语音面板 | KF.CM-1D | 凯峰 | 插座面板 平面亮光86型单孔 | 22 | 套
5 | 电话水晶头 | KF.701C | 凯峰 | 6P4C水晶头 | 1 | 盒
6 | 信息点安装 |  |  |  | 22
| 小计 | D
合计 | 材料及工程费 | [6 empty] | 0